## List1
Prilog 2: Tehničke specifikacije
Predmet nabave: Oprema za istraživanje (komplet opreme za praćenje rada/pomicanje pogleda), Projekt TESTEAT
Evidencijski broj nabave: 01-2025-TESTEAT-JN
Ponuditelj popunjava prazne ćelije (polja), sukladno traženom. Ponuđeni elementi opreme/komponente moraju ispunjavati minimalne tehničke uvjete kako je navedeno u stupcu "Minimalni tehnički zahtjev", ali se može nuditi i bolja tehnička izvedivost opreme/komponenti. Ponuditelj se odgovorom "DA" u stupcu "Zahtjev ispunjen" obvezuje na nuđenje opreme koja minimalno ispunjava traženi tehnički zahtjev. Ukoliko se pregledom utvrdi da je na neki od postavljenih upita odgovor "NE" ili uopće nije odgovoreno na postavljeni upit čime je ćelija ostala prazna, ponuda će biti odbijena. Ako ponuditelj nudi jednakovrijedan element opreme/komponentu ili jednakovrijedan dokaz ispunjavanja minimalno traženog standarda ili nudi element opreme boljih karakteristika od minimalno traženih u stupcu "Ponuđeno" potrebno je upisati točan naziv/karakteristiku/značajku komponente/sklopa koju ponuditelj nudi, a koja mora biti ista ili bolja od tražene značajke. Zabranjeno je tablicu mijenjati ili nadopunjavati u bilo kojem obliku, osim ćelija koje ponuditelj mora popuniti.
PONUDITELJ: (upisati naziv ponuditelja ili zajednice ponuditelja)
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
PROIZVOD: | Oprema za istraživanje (komplet opreme za praćenje rada/pomicanje pogleda), Projekt TESTEAT
Podaci o ponuđenoj opremi:
Ponuđeni proizvod (Proizvođač i model/oznaka proizvoda)
Element / komponenta | Minimalni tehnički zahtjev | Zahtjev ispunjen (DA ili NE) | PONUĐENO
Tehnika praćena pogleda (eye-tracking tehnika) | refleksija rožnice, metoda tamne zjenice, stereo geometrija
Kalibracijska procedura: | automatska ili kroz jednu točku
Točnost | minimalno 0.6°
Rezolucij scenske kamere | minimalno 1920 x 1080
Brzina | minimalno 25 sličica u sekundi (fps)
Vidno polje scenske kamere (dijagonalno): | minimalno 106 stupnjeva
Format: | 16:9
Broj senzora za praćenje oka: | minimalno 4 senzora (2 po oku)
Težina naglavne jedinice: | maksimalno 80 grama (uključujući kabel)
Medij za pohranu: | SD (SDXC, SDHC) kartica
Priključci (Jedinica za snimanje): | Micro USB, RJ45 (Ethernet), 3.5 mm utičnica (sync port), priključak za naglavnu jedinicu